## Risikoschutz.Bauwerksinform.
Bewertung von Risiken und Risikoschutz
Unterlagen zu Bauwerksinformationen | Beschreibung
Nutzungsarten | Fläche unterschiedlicher Nutzung, z. B. Wohn-/Gewerbe-/Lagerfläche
Baukörper | Bauwerkshöhe einschließlich der Geschossigkeit
Unterkellerung | Anzahl der Kellergeschosse mit der Angabe über Voll- oder Teilunterkellerung (Anteil) und deren Nutzung z. B. Tiefgarage
Volumen | Bruttorauminhalt (Kubatur)
Einheiten | Anzahl der Nutzungseinheit (Wohn- und Gewerbeeinheiten) sowie ihre jeweilige Nutzung
Gebäudeteile | Nebengebäude, z. B. Garagen, Schuppen
Brandschutz | Brandschutzkonzept bzw. -nachweis für die Baugenehmigung
Abschnittsbildungen und deren Fläche, z. B. Bildung von Komplexen, Brandabschnitten (BA), Brandbekämpfungsabschnitten (BBA) und feuer­beständige Ab­trennungen
Baustoffe und Klassifizierung ihrer Eigenschaften, u. a. Brennbarkeit, Rauchentwicklung und brennendes Abtropfen, Wasserbeständigkeit
Bauarten (Aufbau der Bauteile) und Klassifizierung ihrer Eigenschaften, z. B. Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen (Dach, Außenwände, Geschossdecken, Tragwerk und Dachtragwerk), mechanische Widerstandsfähigkeit, u. a. gegen Wind-, Schnee-/ Eis­last, Hagel und Stoßbeanspruchungen sowie Einbruch
Hülle | Verglasungen (u. a. Bauart vom Rahmen und Fensterglas)
Dachform und Ausführung der Bedachung (hart / weich)
Dachausbau | Ausbaustatus des Dachgeschosses
Ausführung der Dachrinnen und deren Material (insbesondere Kupfer)
TGA, HKLS, IKT | Technische Gebäudeausrüstungen mit bereichsübergreifenden Verbindungen einnschließlich der ggf. notwendigen Schutzmaßnahmen (z.B. für Aufzüge, Anlagen und Leitungen für Elektrizität, Klima, Kommunikation, Lüftung und sonstige be­triebsnotwendige Medien)
Energieerzeugung | Energieerzeugungsanlagen, z. B. Photovoltaikanlagen
Wärmeerzeugung | Installierte Heizungssysteme (Art der Anlage und Energieträger, z. B. Blockheizkraftwerk, Erdgas, Erdöl, Erdwärmepumpe mit der Flächenbohrung oder Tiefenbohrung, Elektro, Fernewärme, Fußbodenheizung, Luftwärmepumpe, Pellets, Solarthermie mit der Wasser­speicher)
Wasserver- und Entsorgung | Art und Ausführung der Anlagen und Leitungen für Trink-, Brauch- und Abwasser einschließ­lich Löschwasser sowie ihre Einspeise- und Entnahmestellen inkl. ihrer Leistungs­daten und Leitungswasserschutzkonzept
Blitzschutz | Maßnahmen zum Blitz- und Überspannungsschutz (innerer und äußere Blitzschutz­an­lagen)
Brandbekämpfung | Brandbekämpfungsanlagen (Art, Schutzbereich und Löschmedien, Auslöseart sowie Bemessungsgrundlage) einschließlich Sauerstoffreduktionsanlagen
Brandmeldung | Brandmeldeanlagen (Brandkennungsgrößen, Schutzbereich Alarmweitergabe und sowie Bemessungsgrundlage), ggf. mit Feuerwehrschlüsselkasten
Abzüge | Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (Lage, Anordnung und Bemessung)
Notstrom | Sicherheitsstromversorgung für sicherheitstechnische Anlagen
Sonderanlagen | Nutzungsspezifische technische Anlagen, z. B. für Bühnentechnik, Großküchen, medizinisch-technische Einrichtungen
Überflutung | Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge in der Fläche (Kommune) und am Objekt (Bauherr)
Einbruch | Mechanische und technische Maßnahmen zum Einbruchschutz (z. B. Widerstands­grad von Fenstern und Türen, Videoüberwachung (CCTV), Einbruchmeldeanlagen, Perimeter­schutz, Einzäunung)
Sonderausführungen | Hochwertige Ausführung und Installation, etwa hochwertige Fassadenbekleidung, Ein­richtungen mit hohem Kunstwert (Kunst am Bau)
Eigenleistung | Mögliche Eigenleistungen
Behördliche Dokumente | Baugenehmigung und enthaltene Auflagen, Übereinstimmungserklärung der ausführenden Unternehmen
Technische Dokumente | Planungsgrundlagen, Bestanderfassung
Verfahrenstechnische Dokumente | Leistungserklärung des Herstellers für die verwendeten Produkte und Systeme, Abnahmen (Teil- und Schlussabnahme). Änderungen der Planung und Ausführung